ГОСТ 4.225-83

Группа Ж01

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции

Строительство

ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ

Номенклатура показателей

Quality ratings system. Building. Ceramic sewer and

drain pipes. Nomenclature of ratings

Дата введения  1983-07-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 16 февраля 1983 г. N 25

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 1983 г.

Настоящий стандарт распространяется на керамические канализационные и дренажные трубы и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:

разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;

выборе оптимального варианта труб новых типов;

аттестации труб, прогнозировании и планировании их качества;

разработке систем управления качеством;

составлении отчетности и информации о качестве.

Нормы, требования и методы контроля показателей качества труб в зависимости от вида решаемых задач должны устанавливаться стандартами и техническими условиями на трубы конкретных видов (типов), а также методиками по оценке уровня качества труб, утвержденными в установленном порядке.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

1. Номенклатура показателей качества

1.1. Номенклатура показателей качества керамических канализационных и дренажных труб по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в таблице.

+------------------------------------------------------------------+

¦         Наименование критериев, показателей          ¦ Условное  ¦

¦             качества и единицы измерения             ¦обозначение¦

¦                                                      ¦показателей¦

¦                                                      ¦ качества  ¦

+------------------------------------------------------------------+

1. Критерий технического уровня

1.1. Показатели назначения

1.1.1. Водопоглощение, %                                    -

1.1.2. Кислотостойкость, %                                  -

1.1.3. Механическая прочность, кН (кгс)                     R

1.1.4. Морозостойкость, циклы                               -

1.1.5. Водопроницаемость (гидравлическое давление), МПа

(кгс/кв.см)                                                 -

1.1.6. Показатели (дефекты) внешнего вида, шт., мм, %       -

1.2. Показатели конструктивности

1.2.1. Размеры и отклонения размеров:

диаметр, мм                                          d

длина, мм                                            l

толщина стенки ствола и раструба, мм                 t

1.2.2. Отклонения от прямолинейности, мм                    -

1.2.3. Овальность, мм                                       -

1.2.4. Отклонения от перпендикулярности плоскости торцов

труб к их осям, мм                                          -

1.3. Показатели технологичности

1.3.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел.-ч/км        -

1.3.2. Удельная материалоемкость, руб./км                   -

1.3.3. Удельная энергоемкость изготовления, кВт ч/км

(кг усл. топл./км)                                          -

1.3.4. Степень механизации и автоматизации изготовле-

ния, %                                                      -

1.4. Показатели транспортабельности

1.4.1. Масса упаковки, т                                    -

1.4.2. Габаритные размеры упаковки, м                       -

1.4.3. Возможность контейнеризации, пакетирования           -

2. Критерий стабильности показателей качества

2.1. Объем забракованной продукции, %                       -

2.2. Число рекламаций, шт.                                  -

2.3. Объем зарекламированной продукции, руб., %             -

3. Критерий экономической эффективности производства

3.1. Оптовая цена, руб./км                                  -

3.2. Себестоимость, руб./км                                 -

3.3. Рентабельность, %                                      -

3.4. Удельные капитальные вложения в производство,

руб./км                                                     -

3.5. Суммарный народнохозяйственный эффект на планируе-

мый объект продукции, руб.                                  -

4. Критерий конкурентоспособности на внешнем рынке

4.1. Показатель патентной защиты                            -

4.2. Показатель патентной чистоты                           -

4.3. Наличие экспорта                                       -

4.4. Возможность экспорта                                   -

1.2. Для отдельных видов (типов) труб, при необходимости установления повышенных требований к их качеству, могут применяться дополнительно другие показатели качества.

2. Применяемость критериев и показателей качества

2.1. Применяемость критериев качества керамических канализационных и дренажных труб в зависимости от вида решаемых задач должна соответствовать указанной в ГОСТ 4.200-78.

2.2. Критерии и показатели качества, установленные настоящим стандартом, распространяются на керамические канализационные трубы и керамические дренажные трубы независимо от их диаметров и длины.

2.3. Показатели качества керамических канализационных и дренажных труб по обязательности применения подразделяются на:

общие, обязательные для всех труб независимо от их функционального назначения, т.е. как на канализационные, так и на дренажные;

дополнительные, обязательные для труб в зависимости от их функционального назначения, т.е. на канализационные или дренажные.

2.4. К показателям качества критерия технического уровня, обязательным для всех труб, относятся показатели, обозначенные в таблице номерами 1.1.3, 1.1.6, 1.2.1-1.2.4, 1.4.1-1.4.3.

2.5. К дополнительным показателям качества критерия технического уровня, обязательным для керамических канализационных труб, относятся показатели, обозначенные в таблице номерами 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, а для керамических дренажных труб - номером 1.1.4.

2.6. Показатели качества критерия технического уровня, обозначенные в таблице номерами 1.3.1-1.3.4, применяются при выборе оптимальных вариантов керамических канализационных и дренажных труб новых типов и размеров, аттестации труб, прогнозировании и планировании их качества, разработке систем управления качеством, составлении отчетности и информации о качестве.